**Výzva na predloženie ponuky**

*v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov organizácie: Stredná odborná škola strojnícka

Adresa organizácie: Ul. plk.Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Internetová adresa organizácie (URL): www.sosskalica.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Žaneta Sirková – riaditeľka SOŠ strojníckej Skalica

**Tel: 034 6645274, e-mail: riaditel@zss.skalica.sk**

Kontaktná osoba: Monika Mihálová, tel: 0346645275, 0911106778, mail: mihalova.monika@zupa-tt.sk

**2. Predmet obstarávania:**  **„Zateplenie strechy dielní“**

Kód CPV : 45261900-3 Opravy a údržba striech, 45321000-3 Tepelnoizolačné práce,

45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce,

45261300-7 Klampiarkse práce a montáž odkvapových zľabov, 45261410-1 Strešné

izolačné práce

**3. Opis predmetu obstarávania**:

Oblúkové strechy budú očistené a budú zateplené doskami z ľahčeného polystyrénu EPS

150 Stabil hrúbky 360mm ( 3x 120mm ), hydroizoláciu a strešnú krytinu tvorí PVC fólia

Fatrafol 807 / V hr. 1,9mm. Otvory po odstránení vetracích nástavcov a hlavíc budú

uzavreté pozinkovaným ryhovaným plechom hr.5mm. Atiky oblúkových štítov budú

navýšené o 400mm murivom z debniacich tvárníc s výplňou z betónu C16/20 a výstužou

BST500 R12 so zakotvením do jestvujúcej atiky pomocou zvislej výstuže, atiky budú

z vnútornej strany obložené doskami Styrodur XPS 50mm. Ukončenie strechy bude

pomocou impregnovaných drevených hranolov, kotvených do strešnej konštrukcie.

Všetky pôvodné klampiarske prvky budú demontované a budú realizované nové

klampiarske výrobky z obojstranne lakovaného plechu: nové žľaby 190mm, 150mm, zvody

120mm, 100mm vrátane kotlíkov, kolien, nové oplechovanie oblúkových atík, spojov

a pod.

Záveterné lišty, kútové, rohové lišty, pomocné lišty a oplechovanie žľabov bude

realizované z poplastovaného plechu Viplanil pre nalepenie strešnej PVC fólie.

Pôvodný bleskozvod bude demontovaný a bude realizovaný nový bleskozvod strechy a 12

zvislých zvodov s napojením do jestvujúceho uzemňovacieho vedenia.

Obhliadka mesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa bodu 1.

**4 Lehota a miesto plnenia**:

Miesto: Stredná odborná škola strojnícka, Nádražná 33N , 909 01 Skalica

Termín dodania: **do 15.11.2016**

**5.Cena a spôsob určenia ceny:**

Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v € spolu s DPH

podľa zadania - výkazu a výmer priloženého k tejto výzve.

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Cenová

ponuka bude podpísaná uchádzačom, opatrená dátumom vyhotovenia.

**6. Predpokladaná hodnota zákazky**: do 70 000,- € bez DPH

**7**. **Uchádzač vo svojej ponuke predloží:**

a) cenovú ponuku podľa bodu 5 tejto Výzvy,

b) samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria podľa predloženého výkazu výmeru,

c) podpísaný návrh Zmluvy o dielo .

Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.

Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom uvedeným v bode č. 8.

**8. Lehota na predkladanie ponúk:**

Do 08.09.2016 do 8.45 hod. na podateľňu Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: **Zateplenie strechy dielní** SOŠ strojníckej Skalica - súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.

**9. Otváranie obálok s ponukami:**

Dňa 08.09.2016 o 09.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10, 917 01 Trnava.

**10.Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie predmetu zákazky.

1**1.Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:**

Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk.

**12. Spôsob vzniku záväzku:**

Na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a následnej fakturácie.

**13. Zdroj finančných prostriedkov:**

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.

**14. Doplňujúce informácie:**

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak

− nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa
− ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
− ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
− ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO.

Prílohy: Výkaz-výmer

 Pôdorys oblúkovej strechy-nový stav

 Zmluva o dielo – návrh obstarávateľa

V Skalici dňa 31.08.2016

Ing. Žaneta Sirková

riaditeľka SOŠ strojníckej Skalica